**實驗室緊急關閉之檢查事項**

民國109年3月25日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查事項** | **確認完成** | **備註** |
| 所有非必要的儀器關閉電源並拔插頭 |  |  |
| 確認重要儀器已接緊急電。包括：負八十冰箱，負二十冰箱，四度C冰箱。 |  |  |
| 確認需要特殊開關機程序的儀器。並通知實驗室同仁 |  |  |
| 備份文書電腦 |  |  |
| 建立實驗室同仁聯絡群組 |  |  |
| 實驗室需有緊急照明或手電筒 |  |  |
| 遮蔽不可噴灑消毒藥劑的儀器 |  |  |
| 確認氣體鋼瓶已固定並關閉 |  |  |
| 食物用冰箱清空 |  |  |
| 檢查保存細胞株的液態氮桶，液態氮是否充足 |  |  |
| 細胞培養箱是否清空 |  |  |
| **是否指派實驗室人員在指定時間進入實驗室** |  |  |
|  |  |  |

**如有重要實驗需在關閉期間進入實驗室進行，需向所方申請並登記進入人員姓名、時間和聯絡電話。**

**當疫情擴散嚴重,必須全所關閉設施。基於動物保護法,通知PI動物實驗提早進入終點,將實驗動物安樂死。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查事項** | **確認完成** | **備註** |
| 減少或停止動物繁殖，實驗室必須先清點動物 |  |  |
| **是否指派實驗室人員在指定時間進入動物房** |  |  |
| 是否授權動物房人員執行必要的動物減量（人道犧牲） |  |  |
| 果蠅: 是否備份stock 到不同樓層或所 |  |  |
| 水生動物: **是否授權工作人員近日餵食** (有些突變株 需要特別照顧) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |